同仁市保安镇尕队村人畜供水保障工程实施情况公示

（事前）

- 项目批复文号：同政函【2025】17号

- 二、项目名称：同仁市保安镇尕队村人畜供水保障工程

三、总投资：351.48万元

四、资金来源：乡村振兴资金

五、建设地点：同仁市保安镇

六、建设内容及规模：配水管道11.597km，其中配水干管0.932km，配水支管2.92km，配水分支管1.975km，配水管6条 0.805km，入户管4.965km，新建各类阀门井172座（检查井26 座，入户井146 座），硬化路拆除恢复6.788km，渠道拆除恢复0.85km，护管潜坝50m，DN219（δ=6mm）螺旋钢管顶管 60m。

七、实施期限：2025年6月-2025年7月

八、实施单位及责任人：同仁市水利综合服务中心

九、受益对象和联农带农机制：解决同仁市保安镇尕队村146 户619人、大小牲畜141头（只）的饮水安全问题。

十、绩效目标：配水管道11.597km，其中配水干管0.932km，配水支管2.92km，配水分支管1.975km，配水管6条 0.805km，入户管4.965km，新建各类阀门井172座（检查井26 座，入户井146 座），硬化路拆除恢复6.788km，渠道拆除恢复0.85km，护管潜坝50m，DN219（δ=6mm）螺旋钢管顶管 60m。

十一、公告时间：2025年6月26日-7月5日

十二、通讯地址：同仁市德合隆北路45号

十三、监督电话

1、保安镇监督人员、保安镇尕队村监督人员：赵菊萍、完得才让

2、保安镇监督电话、保安镇尕队村监督电话：0973-8720102、0973-8720102

3、同仁市农牧和科技局（同仁市乡村振兴局）监督电话：0973-8723240

4、国务院乡村振兴监督电话：12317

同仁市水利局

2025年6月26日